## Painel-Lista
Interruptor com letra S
Num, | Descrição | Dimensão | Und, | Quant, | Código
1 | Caixa de Passagem |  | pc | 3
2 | Disjuntor de 2x20A Corrente Contínua |  | pc | 6
3 | DPS (Painel) 40KA |  | pc | 18
4 | Fusível CC 20A completo com base |  | pc | 12
Energia Solar - Fotovoltaica
Num, | Descrição | Dimensão | Und, | Quant, | Código
1 | Inversor 1F INGECON SUN 10TL 10KW |  | pc | 1 | IEF020
2 | Inversor 1F INGECON SUN 20TL 20KW |  | pc | 2 | IEF020
3 | Módulo Solar 330Wp 197x100cm Canadian MaxPower |  | pc | 132 | IEF001
Criados pelo projetista
Num, | Descrição | Dimensão | Und, | Quant, | Código
1 | Caixa de ferro galvanizado de 4 x4"" |  | pc | 3 | 00441/ORSE
2 | Caixa de passagem em pvc de 4x4"" |  | pc | 8 | 1873
3 | Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada 15x15x10cm |  | pc | 3 | 20254
4 | Conjunto Bucha-Arruela - ferro galvanizado | 1" | pc | 288
6 | Conjunto Bucha-Arruela - pvc rígido soldável classe B | 1" | pc | 50
7 | Conjunto Bucha-Arruela - pvc rígido soldável classe B | 1,1/4" | pc | 4
9 | Conjunto Bucha-Arruela - pvc rígido soldável classe B | 3/4" | pc | 10
10 | Curva roscável macho - ferro galvanizado | 1" | pc | 4
11 | Curva roscável macho - pvc rígido soldável classe B | 1" | pc | 31 | -
12 | Curva roscável macho - pvc rígido soldável classe B | 1,1/4" | pc | 2 | -
14 | Curva roscável macho - pvc rígido soldável classe B | 3/4" | pc | 9
15 | Eletroduto de pvc rígido soldável classe B | 1" | Barra | 65.2 | 2679
16 | Eletroduto de pvc rígido soldável classe B | 1,1/4" | Barra | 0.9 | 12070
18 | Eletroduto de pvc rígido soldável classe B | 3/4" | Barra | 13.1 | 2678
19 | Eletroduto ferro galvanizado | 1" | Barra | 13.4 | 21136
20 | Eletroduto metálico flexível revestimento externo pvc preto | 1" | m | 188.21 | 21137
21 | Espelho / placa de 6 postos 4x4"" |  | pc | 8 | 40618
22 | Luva roscável - ferro galvanizado | 1" | pc | 8
23 | Luva roscável - metálico flexível revestimento externo pvc preto | 1" | pc | 49
25 | Luva roscável - metálico flexível revestimento externo pvc preto | 3/4" | pc | 5
26 | Luva roscável - pvc rígido soldável classe B | 1" | pc | 2
27 | Luva roscável - pvc rígido soldável classe B | 1,1/4" | pc | 4 | -
28 | Luva roscável - pvc rígido soldável classe B | 1/2" | pc | 60
29 | Luva roscável - pvc rígido soldável classe B | 3/4" | pc | 18
30 | Quadro Geral de luz e força |  | pc | 1
31 | Quadro Parcial de luz e força (18 módulos) Barramento 150A |  | pc | 1
32 | Tampa cega em latão polido para condulete em liga de alumínio 4x4"" |  | pc | 3 | 7552
Fiação e Dispositivos de Proteção
Num, | Descrição | Dimensão | Und, | Quant, | Código
1 | Cabo 1 KV - EPR - Fase[A] - Vermelho | 10 mm2 | m | 50.65 | 3044
2 | Cabo 1 KV - EPR - Fase[A] - Vermelho | 6 mm² | m | 28.85 | 3042
3 | Cabo 1 KV - EPR - Neutro - Azul | 10 mm2 | m | 89.11 | 3044
4 | Cabo 1 KV - EPR - Neutro - Azul | 6 mm² | m | 31.34 | 3042
5 | Cabo 1 KV - EPR - Retorno - Branco | 10 mm2 | m | 134.71 | 3044
6 | Cabo 1 KV - EPR - Terra - Verde | 10 mm2 | m | 5.25 | 3044
7 | Cabo 1 KV - EPR - Terra - Verde | 6 mm² | m | 2.28 | 3042
8 | Cabo 1 KV - XLPE - Fase[A] - Vermelho | 25 mm2 | m | 32.04 | 3048
9 | Cabo 1 KV - XLPE - Fase[B] - Preto | 25 mm2 | m | 32.04 | 3048
10 | Cabo 1 KV - XLPE - Fase[C] - Amarelo | 25 mm2 | m | 32.04 | 3048
11 | Cabo 1 KV - XLPE - Neutro - Azul | 25 mm2 | m | 32.04 | 3048
12 | Cabo 1 KV - XLPE - Terra - Verde | 16 mm2 | m | 32.04 | 3046
13 | Disjuntor a seco - DIN Curva C | 1P25A | pc | 3
14 | Disjuntor a seco - DIN Curva C | 3P100A | pc | 1
15 | Disjuntor a seco - DIN Curva C | 3P20A | pc | 1
16 | Disjuntor a seco - DIN Curva C | 3P40A | pc | 2
17 | DPS Classe II - 12kA | 12kA | pc | 4
18 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[A] - Vermelho | 10 mm² | m | 21.66 | 3006
19 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[A] - Vermelho | 2,5 mm2 | m | 31.43 | 3000
20 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[B] - Preto | 10 mm² | m | 21.66 | 3006
21 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[B] - Preto | 2,5 mm2 | m | 31.43 | 3000
22 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[C] - Amarelo | 10 mm² | m | 21.66 | 3006
23 | Fio cabo 750 V - PVC - Fase[C] - Amarelo | 2,5 mm2 | m | 31.43 | 3000
24 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - Azul | 10 mm² | m | 21.66 | 3006
25 | Fio cabo 750 V - PVC - Neutro - Azul | 2,5 mm2 | m | 31.43 | 3000
26 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra - Verde | 10 mm² | m | 21.66 | 3006
27 | Fio cabo 750 V - PVC - Terra - Verde | 2,5 mm2 | m | 31.43 | 3000